## Лист1 (hidden)
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
"Медицинские изделия"
1. Перечень лотов
№ лота | Наименование | Краткая характеристика | Кол-во | Ед.Изм. | Планируемая сумма без НДС | Условия поставки | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Требуемый срок поставки товара,выполнения работ, оказания услуг | Приоритет
1 | Маска медицинская одноразовая | маска медицинская одноразовая трехслойная на резинсках плотностью 20 грамм/кв.м | 20000 | шт | 234800 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
2 | фототермографическая пленка | пленка сухого проявления которая исключаетприменение жидких реактивов, проявочных машин, затемненных фотолабораторий, систем утилизации отходов. Формат 20*25 см упаковка по 125 листов | 5 | уп. | 191000 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
3 | фототермографическая пленка | пленка сухого проявления которая исключаетприменение жидких реактивов, проявочных машин, затемненных фотолабораторий, систем утилизации отходов. Формат 35*43 см упаковка по 125 листов | 1 | уп. | 102000 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
4 | пробник зонд в прибору Accu Screen OAE и ABR | тип измерения пробника задержания вызванная отоакустическая эмиссия ЗВОАЭ (ТЕОАЕ) частотный диапазон 1,5+4,5 кГЦЗВОАЭ (ТЕОАЕ) штекер зонда -14 - штырьковый, Кабель зонда - гибкий экранированный кабель длина 120 см . Размеры : корпус зонда =20мм*23мм*11мм, наконечник зонда - 3,3*10мм , длина зонда -1200мм | 1 | шт | 25000 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
5 | Катетер | Периферический вводимый полиуретановый рентгеноконтрастный сосудистый катетер для длитеного веновзного доступа (введение лекарств, парентеральное питание) 1 - расщепляющаяся игла - интродьюсер, полностью извлекаемая после ввода катетера. Маркировка катетера через 1 см, черная маркировки дистального конца, что позволяет пользователю убедиться в том что катетер полностью извлечен. катетер изготовлен из термочувствительного полиурената, который способствует введению, но быстро смягчается после постановки. Крылышки и льная удлинительная трубка обеспечивает удобное крепление . Длина удлинительной (полиуретановой) трубки составляет 14 см. в состав набора входят: 1 полиурентановыц катетер с цельной удлинитеной трубкой, 1 расщепляющаяся игла - интродьюсер , 1 лента измерительная, 1 шприц 3 мл, 1 переходная насадка шприца (типа тупой иглы) для соединения шприца и интродьюсером. в упаковке 10 наборов | 20 | уп. | 846000 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
6 | Катетер | Центральный венозный периферически вводимый катетер, рентгенконтрастный, предназначен для длительной катетеризации( около 30 сут) лекарственных препаратов и парентерального питания недоношенных ( от 500 гр) и маловесным детям. В состав входит катетер диаметр 28G (0,17мм/0,3мм) материал полиуретан, рентгенконтрастный, длина 30 см., маркирован каждый см., удлинительная трубка 8 см, крылышки для фиксации. 1 игла - интродьюсер в виде периферической канюли без крылышек, длина 15 мм, диаметр 0,7мм. 1 лента измерительная. в упаковке 10 наборов. | 10 | уп. | 405000 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
7 | контрольные сыворотки для внешнего контроля качества: скрининг беременных | Контрольный материал для внешней оценки качества: Скрининг беременных Длительность: 9 месяцев (с апреля по декабрь) Периодичность отправки результатов: 6 флаконов по 1 мл. лиофилизированного материала Обязательное соблюдение температурного режима при транспортировке (+2 +8) - наличие холодогенов при транспортировке в специальном термокоробе. Возможность подключения: до 5 анализаторов 6 параметров: АФП, свободный бета-ХГЧ, общий ХГЧ, ингибин А, PAPP-A, несвязанный эстриол | 1 | уп. | 400000 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
8 | Контрольные сыворотки для внешнего контроля качества Клиническая химия | Контрольный материал для внешней оценки качества: Программа общей клинической биохимии Длительность: 9 месяцев (с апреля по декабрь 2018 года) Периодичность отправки результатов: 1 раз в месяц Фасовка: 6 флаконов по 5 мл лиофилизированного материала Возможность подключения: до 5 анализаторов Обязательное соблюдение температурного режима при транспортировке (+2 +8) - наличие холодогенов при транспортировке в специальном термокоробе. 52 параметра: ACE, кислая фосфатаза простатическая, кислая фосфатаза общая, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, амилаза панкреатическая, амилаза общая, АСТ, бикарбонаты, желчные кислоты, билирубин прямой, билирубин общий, кальций, кальций ионизированный, хлориды, холестерин,холинэстераза, Ненасыщенная железосвязывающая способность, КФК общая, медь, креатинин, Д-3-гидроксибутират,фруктозамин, гамма-ГТ, ГЛДГ, глюкоза, ГБДГ, ЛПВП-холестерин, железо, лактат,ЛДГ, Липаза, литий, магний, НЭФА, осмолярность, фосфор неорганический, калий, белок общий, ПСА, натрий, ОЖСС, Свободный Т3, общий Т3, свободный Т4, общий Т4, триглицериды, ТСГ, мочевина, мочевая кислота, цинк. | 1 | уп. | 651597 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
9 | Контрольные сыворотки для внешнего контроля качества: Гематология | Контрольный материал для внешней оценки качества: Программа гематологии Длительность: 9 месяцев (с апреля по декабрь 2018 года) Периодичность отправки результатов: 1 раз в месяц Фасовка: 3 флакона по 2 мл законсервированной цельной крови для контроля качества в каждой упаковке Обязательное соблюдение температурного режима при транспортировке (+2 +8) - наличие холодогенов при транспортировке в специальном термокоробе. Возможность подключения: до 5 анализаторов 11 параметров: Гематокрит, гемоглобин, МСН, МСНС, МСV, PLT, MPV, PDW, RBC, WBC, PCT | 1 | уп. | 525643 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
10 | Контрольные сыворотки для внешнего контроля качества: Коагулология | Контрольный материал для внешней оценки качества: Программа Коагулологии Длительность: 9 месяцев (с апреля по декабрь 2018 года) Периодичность отправки результатов: 1 раз в месяц Фасовка: 6 флаконов по 1 мл лиофилизированной человеческой сыворотки Обязательное соблюдение температурного режима при транспортировке (+2 +8) - наличие холодогенов при транспортировке в специальном термокоробе. Возможность подключения: до 5 анализаторов 5 параметров: аПТТ, ПВ, ТВ, фибриноген, антитромбин III | 1 | уп. | 298178 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
11 | электроотсос медицинский | максимальный вакуум : не более 80 кПа, производительность в воде 8л/мин, производительность по поздуху 32л/мин, емкость для секрета- две стеклянные банки по 2 или 3л, трубка отсоса - диамет 8 мм, длина 2м, электропитание - 220 В, 50 Гц, потребляемая можность - 120 Вт | 4 | шт | 578000 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
12 | детские электронные весы для новорожденных | детские весы позволяют взвешивать как новорожденных, так и детей 5-6 летналичие съемного ложемент с высокими ботриками обеспечивает безопасность малышу. Весы легко моются. Наличие функции фиксации для точных показателей. Вес должен указываться с шагом 10г. большой жидкокристаллический дисплей шириной 27 мм, автоматически включение через 20 секунд после взвешивания. наличие функции память, минимальный вес для взвешивания 200г, максимальный 20 кг. | 2 | шт | 60000 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
| Многоразовые дыхательные мешки | Многоразовые дыхательные мешки для младенцев менее5 кг, из силикона с толщиной стенок 3мм и временем расправления меньше 1 сек, отличающиеся высокой плотностью , надежностью и эластичностью, эргономичные одно - двух компанентные силиконовые маски размером №0,№1, резервные мешки, высоконадежные клапана с предохранителем от избыточного давления на входе и возможностью подключения кислорода. допустима горячая стерилизация (автоклавирование) | 10 | шт
13 | облучатель бактерицидный настенно - потолочный | конструкция из стального корпуса с пластмассовыми боковинами и открытыми бактерицидными лампами. Крепление облучателя позволяет кстановить его как на стену так и потолок. Коплектация облучателя бактерицидными лампами. Для бактерицидной эффективности 99% по золотисирму стафилококку. Источники излучения 2 шт. производительность 180 (225)м3/час, потребляемая можность 190 Вт, габариты:110*80*950 мм,масса не более:3 кг. | 10 | шт
| Оригинальный Перфузор шприцевое 50,00 | Шприц 50 мл с аспирационной иглой. Фильтр 15 мкм. Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. Положение канюли центральное, соединение Луэр Лок, цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена, не содержит DEHP. Не содержит Латекс и ПВХ. Без фталатов | 11000 | шт | 4103000 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
| Переферический катетр 0,7*19мм , 22 мл/мин (желтый цвет) | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24 G (0,7х19мм), скорость потока 22 мл/мин; Дополнительный инъекционный порт. Защитная металлическая клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия. Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовая резина, хромоникелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР). Не содержит латекс. Стерильный, для однократного применения. | 5000 | шт | 1210000 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
| Термобумага | ширина 57 мм длина рулона 25 м, внешний d рулона не более 48 мм, d внутреней стулки 12 мм для электрокардиографа одноканального миниатюрного ЭК 3Т-01-З-Р-Д | 100 | рулон | 12900 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
14 | Оригинальный Перфузор удлинитель прозрачный | Оригинальные линии Перфузор стандарт 1,5 мм; длиной 150 см. Коннекторы Luer lock. Без ДЭГФ. Люэр Лок. Не содержит фталатов. Устойчивы к давлению до 4 бар. Материал ПВХ. | 3500 | шт | 938000 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
2. Срок начала представления заявок 12.03.2018 10:00.
3. Окончательный срок представления заявок 19.03.2018 09:00
4.Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями 19.03.2018 16:00
5.Сроки и условия поставки. По заявке заказчика в течении 5 дней
6. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8(7112)26-63-38

## Лист2
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
"Медицинские изделия"
1. Перечень лотов
№ лота | Наименование | Краткая характеристика | Кол-во | Ед.Изм. | Планируемая сумма без НДС | Условия поставки | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Требуемый срок поставки товара,выполнения работ, оказания услуг | Приоритет
1 | Кассеты полиспецифические анти-человеческие | полиспецифичная кассета для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента. Состоит из 6 колонок, содержащих антитела к глобулину человека . В качестве фильтра для эритроцитов содержит стеклянные шарики. 100шт/уп. | 8 | уп | 1275392 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
2 | Стандартные 0,8%эритроциты для поиска антител, 3х10 мл, | Трехкомпонентный набор для выявления неожидаемых антител. В каждом из флаконов содержится 0,8%-я суспензия эритроцитов группы 0 отдельных доноров в растворе низкой ионной силы. Антигены, присутствующие на поверхности эритроцитов каждого из реагентов, указаны на прилагаемой карточке антигенного профиля. | 8 | уп | 194280 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
3 | 3% стандартные эритроциты для определения группы крови | Для подтверждения прямого определения группы крови по системе ABO. Набор из двух флаконов: по одному, содержащему А1 и В эритроциты. (2 x 3мл) | 2 | уп | 28804 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул. К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
2. Срок начала представления заявок 08.08.2018 10:00
3. Окончательный срок представления заявок 15.08.2018 09:00
4.Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями 15.08.2018 16:00
5.Сроки и условия поставки. По заявке заказчика в течении 5 дней
6. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8(7112)26-63-38

## Лист3
250 000,00
47000
12240
61200
112200
140 000,00
112 200,00
19285
19285
19285
7686
40000
261200
797120
145710
28804
130790
628320
2330125 | 250 000,00
47000
12240
61200
112200
140 000,00
112 200,00
19285
19285
19285
7686
40000
261200
797120
145710
28804
130790
628320